长沙市中心医院压缩空气系统、制氧系统保养材料一批

- 项目总金额：￥168212元。

- 报价应包含相关配送、安装、售后等相关服务费用。

- 需按我单位要求分批次进行安装更换，服务人员应经过厂家系统培训，确保技术服务质量。

- ★必须为原厂正品，不接受替代品牌产品。

- 提供营业执照副本。

| 系统 | 名称 | 生产厂家/型号 | 参数要求 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 金额 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GA45*2台制氧系统空压机（住院楼制氧系统） | 油分离器保养包 | 阿特拉斯/2901162600 | 滤除杂质 | 3200 | 2 | 个 | 6400 | 18270 |
|  | 润滑油 | 阿特拉斯/1630204120 | 润滑 | 3040 | 3 | 桶 | 9120 |  |
|  | 过滤器保养包 | 阿特拉斯/2901205100 | 滤除杂质 | 1375 | 2 | 个 | 2750 |  |
| GA45+*1台制氧系统空压机（呼吸楼制氧系统） | 油分离器保养包 | 阿特拉斯/2901162600 | 滤除杂质 | 3200 | 1 | 个 | 3200 | 6558 |
|  | 空气过滤器 | 阿特拉斯/1622185501 | 滤除杂质 | 1420 | 1 | 个 | 1420 |  |
|  | 油过滤器 | 阿特拉斯/2903752500 | 过油 | 646 | 3 | 个 | 1938 |  |
| GA55+*2台制氧系统空压机（呼吸楼制氧系统） | 油分离器保养包 | 阿特拉斯/3002600140 | 滤除杂质 | 3600 | 2 | 个 | 7200 | 31880 |
|  | 润滑油 | 阿特拉斯/1630204120 | 润滑 | 3040 | 7 | 桶 | 21280 |  |
|  | 过滤器保养包 | 阿特拉斯/3002600440 | 滤除杂质 | 1700 | 2 | 个 | 3400 |  |
| GA45*2台制氧系统空压机（呼吸楼制氧系统及北院制氧系统） | 油分离器保养包 | 阿特拉斯/2901056602 | 滤除杂质 | 3270 | 2 | 个 | 6540 | 25993 |
|  | 润滑油 | 阿特拉斯/1630204120 | 润滑 | 3040 | 4 | 桶 | 12160 |  |
|  | 空气过滤器 | 阿特拉斯/1613740800 | 滤除杂质 | 908 | 2 | 个 | 1816 |  |
|  | 油过滤器 | 阿特拉斯/1613610500 | 过油 | 194 | 4 | 个 | 776 |  |
|  | 恒温阀维修包 | 阿特拉斯/2901161600 | 控制油 | 756 | 1 | 个 | 756 |  |
|  | 交流接触器 | ABB/A63-30 | 通断电源 | 427 | 2 | 个 | 854 |  |
|  | 交流接触器 | ABB/A40-30 | 通断电源 | 399 | 1 | 个 | 399 |  |
|  | 热继电器 | 阿特拉斯/7A75B/220V | 过载保护 | 532 | 1 | 个 | 532 |  |
|  | 压缩机 | 松下/XS-10A | 压缩空气 | 1800 | 1 | 个 | 1800 |  |
|  | 干燥过滤器 | 丹弗斯/EK-083 | 滤除杂质 | 360 | 1 | 个 | 360 |  |
| GA22*1台制氧系统空压机（北院制氧系统） | 空气过滤器 | 阿特拉斯/1613872000 | 滤除杂质 | 271 | 1 | 个 | 271 | 8863 |
|  | 润滑油 | 阿特拉斯/1630204020 | 润滑 | 3040 | 1 | 桶 | 3040 |  |
|  | 油气分离器保养包 | 阿特拉斯/2901077901 | 滤除杂质 | 2299 | 1 | 个 | 2299 |  |
|  | 油过滤器 | 阿特拉斯/1613610500 | 过油 | 194 | 1 | 个 | 194 |  |
|  | 恒温阀维修包 | 阿特拉斯/2901161600 | 控制油 | 756 | 1 | 个 | 756 |  |
|  | 进气阀保养包 | 阿特拉斯/2901000201 | 过气 | 2043 | 1 | 个 | 2043 |  |
|  | 电子排水阀 | Regreen/PSQ-002/15 | 排水 | 260 | 1 | 个 | 260 |  |
| GA45住院楼制氧系统空压机 | 置换全新转子（包含安装包） | 阿特拉斯/1616757700 | 主机大修 | 27540 | 1 | 套 | 27540 | 27540 |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  | 119104 |
| 压缩空气系统空压机维保材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统 | 名称 | 生产厂家/型号 | 参数要求 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 金额（元） | 合计金额（元） |
| GX5*4台压缩空气系统空压机 | 油分离器保养包 | 阿特拉斯/1622062301 | 滤除杂质 | 980 | 4 | 个 | 3920 | 18204 |
|  | 空气过滤器 | 阿特拉斯/1622065800 | 滤除杂质 | 360 | 4 | 套 | 1440 |  |
|  | 润滑油 | 阿特拉斯/1630204120 | 润滑 | 3040 | 4 | 桶 | 12160 |  |
|  | 油过滤器 | 阿特拉斯/2903033701 | 过油 | 171 | 4 | 个 | 684 |  |
| G7*1台压缩空气系统空压机 | 空气滤芯 | 阿特拉斯/1092200280 | 滤除杂质 | 326 | 1 | 个 | 326 | 6284 |
|  | 油过滤器 | 阿特拉斯/1625426100 | 过油 | 1733 | 1 | 个 | 1733 |  |
|  | 油气分离器保养包 | 阿特拉斯/3002600650 | 滤除杂质 | 1185 | 1 | 个 | 1185 |  |
|  | 润滑油 | 阿特拉斯/1630204020 | 润滑 | 3040 | 1 | 桶 | 3040 |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  | 24488 |
| 制氧系统、压缩空气系统过滤器芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统 | 名称 | 型号 | 参数要求 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 金额（元） | 合计金额（元） |
| GA22制氧系统管道过滤器（北院） | 佑桥过滤器芯 | 佑桥/E5-20 | 滤除杂质 | 304 | 3 | 个 | 912 | 912 |
| GA45制氧系统管道过滤器（北院） | ATS过滤器芯 | ATS/0180EP | 滤除杂质 | 620 | 1 | 个 | 620 | 1860 |
|  | ATS过滤器芯 | ATS/0180EM | 滤除杂质 | 620 | 1 | 个 | 620 |  |
|  | ATS过滤器芯 | ATS/0180EH | 滤除杂质 | 620 | 1 | 个 | 620 |  |
| 住院大楼制氧系统管道过滤器 | SMC过滤器芯 | SMC/AM850-20D-T | 滤除杂质 | 720 | 2 | 个 | 1440 | 5320 |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AFF75B-14D-T | 滤除杂质 | 640 | 2 | 个 | 1280 |  |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AMD850-14D-T | 滤除杂质 | 720 | 2 | 个 | 1440 |  |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AMF850-14 | 滤除杂质 | 580 | 2 | 个 | 1160 |  |
| 呼吸楼制氧系统管道过滤器 | SMC过滤器芯 | SMC/AFF75B-14D-T | 滤除杂质 | 640 | 3 | 个 | 1920 | 7620 |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AMH850-14D | 滤除杂质 | 640 | 3 | 个 | 1920 |  |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AME850-20 | 滤除杂质 | 640 | 2 | 个 | 1280 |  |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AMF850-20 | 滤除杂质 | 640 | 2 | 个 | 1280 |  |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AME850-14 | 滤除杂质 | 640 | 1 | 个 | 640 |  |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AMF850-14 | 滤除杂质 | 580 | 1 | 个 | 580 |  |
| 呼吸楼压缩空气系统 | SMC过滤器芯 | SMC/AFF8C-03D-T | 滤除杂质 | 340 | 1 | 个 | 340 | 1360 |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AMF350C-04 | 滤除杂质 | 340 | 1 | 个 | 340 |  |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AME-350C-04 | 滤除杂质 | 340 | 1 | 个 | 340 |  |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AMH-350C-04D | 滤除杂质 | 340 | 1 | 个 | 340 |  |
| 肺科医院压缩空气系统 | ATS过滤器芯 | ATS/F0070 M | 滤除杂质 | 550 | 1 | 个 | 550 | 1650 |
|  | ATS过滤器芯 | ATS/F0070 D | 滤除杂质 | 550 | 1 | 个 | 550 |  |
|  | ATS过滤器芯 | ATS/F0070 H | 滤除杂质 | 550 | 1 | 个 | 550 |  |
| 门诊楼压缩空气系统 | 佑桥过滤器芯 | 佑桥/A-003F | 滤除杂质 | 280 | 2 | 个 | 560 | 5898 |
|  | 佑桥过滤器芯 | 佑桥/T-003F | 滤除杂质 | 280 | 2 | 个 | 560 |  |
|  | 佑桥过滤器芯 | 佑桥/C-003F | 滤除杂质 | 280 | 2 | 个 | 560 |  |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AMH450-14D-T | 滤除杂质 | 450 | 1 | 个 | 450 |  |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AME450-10 | 滤除杂质 | 450 | 1 | 个 | 450 |  |
|  | SMC过滤器芯 | SMC/AMF450-10 | 滤除杂质 | 450 | 1 | 个 | 450 |  |
|  | ATS过滤器芯 | ATS/F0515P | 滤除杂质 | 956 | 1 | 个 | 956 |  |
|  | ATS过滤器芯 | ATS/F0515H | 滤除杂质 | 956 | 1 | 个 | 956 |  |
|  | ATS过滤器芯 | ATS/F0515 | 滤除杂质 | 956 | 1 | 个 | 956 |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  | 24620 |
| 以上三大类总计金额 |  |  |  |  |  |  |  | 168212 |