## Sheet1
长沙市中心医院2023年年度检测参数
检测类型 | 检测项目 | 检测点位及频次
二次供水 | pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯、总硬度（以CaCO3计）、耗氧量（CODMn，以O2计）、氯化物、硝酸盐氮（以N计）、菌落总数、总大肠菌群 | 3点位×3次
直饮水 | pH、色度、浑浊度、臭和味、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、耗氧量（CODMn，以O2计）、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类（以苯酚计）、氯化物、硫酸盐、铁、锰、铜、锌、铅、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 2点位×3次
纯化水 | 酸碱度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、电导率、易氧化物、不挥发物、重金属、微生物限度试验、性状 | 6点位×1次
集中空调 | 送风中可吸入颗粒物（PM10）、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌； 风管内表面积尘量、风管内细菌总数、真菌总数；冷却水：嗜肺军团菌 | 11点位×1次