附件3：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 清洗安装费（元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢空调室内接水盘 | 105*20*3 | 个 | 24 | 165 | 230 | 9480 |
| 不锈钢空调室内接水盘 | 130*20*3 | 个 | 116 | 170 | 230 | 46400 |
| 合计 |  |  | 140 |  |  | 55880 |

注：此单价包含空调风机盘管翅片清洗费用和更换不锈钢空调室内接水盘材料费用及安装费用。