附件4：更换耗材明细

| 门诊大楼1500L纯水机更换明细价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 食品用活性炭 | 食用级果壳炭 | 袋 | 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 钠离子树脂 | 001*7阳离子树脂 | 袋 | 2 | 2300.00 | 4600.00 |
| 3 | 反渗透膜 | 4040 | 根 | 6 | 4600.00 | 27600.00 |
| 4 | 保安过滤滤芯 | 5×20英寸 | 支 | 6 | 430.00 | 2580.00 |
| 5 | 精密过滤器 | 0.22×20英寸 | 支 | 2 | 520.00 | 1040.00 |
| 合 计： |  |  |  |  |  | 37220.00 |
| 住院楼300L纯水机更换明细价格表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 钠离子树脂 | 001*7阳离子树脂 | 袋 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |
| 2 | 反渗透膜 | 4040 | 根 | 1 | 4600.00 | 4600.00 |
| 3 | 保安过滤滤芯 | 5×20英寸 | 支 | 3 | 430.00 | 1290.00 |
| 4 | 精密过滤器 | 0.22×20英寸 | 支 | 2 | 520.00 | 1040.00 |
| 5 | 压力控制器 | K6 | 个 | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 合 计： |  |  |  |  |  | 9780.00 |
| 以上总计： |  |  |  |  |  | 47000.00 |