附件6：

| 编号 | 检测类型 | 项目 | 检测点位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净手术室 | 温度 | 3 |  |
|  |  | 湿度 |  |  |
|  |  | 换气次数/风速 |  |  |
|  |  | 静压差 |  |  |
|  |  | 尘埃粒子数（≥ 5um） |  |  |
|  |  | 尘埃粒子数（≥ 0.5um） |  |  |
|  |  | 空气细菌数 |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  |
|  |  | 照度 |  |  |
|  | 无菌包 | 细菌总数 | 1 |  |
|  | 物表 | 细菌总数 |  |  |
|  | 手 | 细菌总数 |  |  |
| 2 | 病理科 | 甲醛 | 3 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
| 3 | 新生儿用具 | 细菌总数 | 5 |  |
|  | （温箱水、温箱内壁、手、 | 沙门氏菌 |  |  |
|  | 咽拭子、浴巾） | 铜绿假单胞细 |  |  |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 |  |  |
| 4污水 | 微生物要求 | 粪大肠菌群 | 1 |  |
|  |  | 沙门氏菌 |  |  |
|  |  | 志贺氏菌 |  |  |
|  | 理化指标 | PH |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |
|  |  | 生化需氧量 |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |
|  |  | 色度 |  |  |
|  |  | 挥发酚类 |  |  |
|  |  | 总氰化物 |  |  |
|  |  | 总镉 |  |  |
|  |  | 总铬 |  |  |
|  |  | 六价铬 |  |  |
|  |  | 总砷 |  |  |
|  |  | 总铅 |  |  |
|  |  | 总余氯 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  |  | 总银 |  |  |
|  |  | 总汞 |  |  |
|  |  | 总 α |  |  |
|  |  | 总 β |  |  |
| 5透析用水 | 微生物 | 内毒素含量 | 1 |  |
|  |  | 细菌总数 |  |  |
|  | 污染物及微量元素 指标 | 铝 |  |  |
|  |  | 总氯 |  |  |
|  |  | 铜 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  |  | 铅 |  |  |
|  |  | 硝酸盐 (氮) |  |  |
|  |  | 硫酸盐 |  |  |
|  |  | 锌 |  |  |
|  |  | 钙 |  |  |
|  |  | 镁 |  |  |
|  |  | 钾 |  |  |
|  |  | 钠 |  |  |
|  |  | 砷 |  |  |
|  |  | 钡 |  |  |
|  |  | 镉 |  |  |
|  |  | 硒 |  |  |
|  |  | 汞 |  |  |
|  |  | 锑 |  |  |
|  |  | 铍 |  |  |
|  |  | 铊 |  |  |
|  |  | 银 |  |  |
|  |  | 铬 |  |  |
| 6内镜室 | 内镜室、肠（表面、内液）胃（表面、内液） | 细菌总数 | 4 |  |
|  | 使用中的消毒剂（戊二醛、邻苯） | 细菌总数 | 2 |  |
|  | 纯化水 | 纯化水 | 1 |  |
| 7供应室 | 高压灭菌锅 | 嗜热脂肪芽孢杆菌 | 1 |  |
|  | 无菌物、消毒物、手、台面、咽拭子 | 细菌总数 | 5 |  |
|  |  | 酸化水 | 1 |  |
| 8 | 口腔用水、手机 | 细菌总数 | 2 |  |
| 9 | 支气管镜（表面、内液、消毒液） | 细菌总数 | 3 |  |
| 10 | 核医学（空气） | 细菌总数 | 1 |  |
| 总计： |  |  |  |  |