附件4：

空调挂机、柜机、风管机、多联机、天花机清单

| 门急诊大楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 1P-2P挂机数量（台） | 3P-5P挂机数量（台） | 风管机/多联机盘管数量 （台） |
| 介入室 |  | 4 | 1 |
| 放疗科 | 1 | 3 |  |
| 放射科 | 3 | 7 |  |
| 儿科门诊 | 4 |  | 5 |
| 儿童感染科 |  | 2 | 7 |
| 发热门诊 | 3 | 4 |  |
| 中药房 | 2 |  |  |
| 急诊西药房 | 3 |  | 1 |
| 急诊化验室 | 2 |  | 1 |
| 2F手术室 | 4 | 2 | 1 |
| EICU | 3 | 2 |  |
| 检验科 | 4 |  | 1 |
| 急诊科 | 5 | 5 | 1 |
| 泌尿外科 | 2 |  |  |
| 核医学科 |  | 2 |  |
| 老年专科 |  | 2 |  |
| 门诊内分泌 |  |  | 6 |
| 妇产科人流室 |  |  | 1 |
| 产科B超室 | 2 | 1 |  |
| 超声科 | 1 | 2 |  |
| 口腔科 | 3 |  |  |
| 体检科 |  | 1 |  |
| 眼科 | 1 |  |  |
| 耳鼻喉诊室 |  |  | 1 |
| 办公楼 |  |  |  |
| 科室 | 1P-2P挂机数量（台） | 3P-5P挂机数量（台） | 风管机/多联机盘管数量（台） |
| 安全办 | 2 |  |  |
| 保卫科（岗亭） | 7 |  |  |
| 一站式服务办公室 | 2 |  |  |
| 社工部 | 3 |  |  |
| 颐和楼 |  |  |  |
| 科室 | 1P-2P挂机数量（台） | 3P-5P挂机数量（台） | 风管机/多联机盘管数量（台） |
| 血透室 |  | 1 | 2 |
| 配电间 |  | 2 |  |
| 2F-5F | 5 | 1 | 1 |
| 楼顶机房 | 2 | 1 |  |
| 住院大楼 |  |  |  |
| 科室 | 1P-2P挂机数量（台） | 3P-5P挂机数量（台） | 风管机/多联机盘管数量（台） |
| 肿瘤科 | 3 |  |  |
| 收费室 |  |  | 1 |
| 七病室 | 1 | 1 |  |
| 九病室 |  | 1 |  |
| 六楼A区 | 1 |  | 1 |
| 神经内科 |  |  | 1 |
| 十八病室 |  | 2 |  |
| 神经外科 | 1 | 1 | 7 |
| 配电间 |  |  | 1 |
| 肺科医院 |  |  |  |
| 科室 | 1P-2P挂机数量（台） | 3P-5P挂机数量（台） | 风管机/天井机数量（台） |
| 肺七科 | 6 | 1 | 16 |
| 肺六科 | 26 |  |  |
| 肺五科 | 26 | 1 |  |
| 肺三科 | 25 |  |  |
| 肺二科 | 23 |  |  |
| 肺一科 | 24 |  |  |
| 1F-5F |  |  | 5 |
| 肺留观 | 23 |  |  |
| 肺科B超室 | 5 |  |  |
| 肺科化验室 | 2 |  |  |
| 肺科放射科 | 3 | 1 |  |
| 肺科门诊收费室 | 1 |  |  |
| 肺科住院收费室 |  | 1 |  |
| 肺科门诊 | 6 | 1 |  |
| 肺科药房 | 5 |  |  |
| 其他楼栋 |  |  |  |
| 科室 | 1P-2P挂机数量（台） | 3P-5P挂机数量（台） | 风管机/天井机数量（台） |
| 培训公寓 | 34 |  |  |
| 生活区配电间 |  | 1 |  |
| 生活区（宿舍） | 10 |  |  |
| 通程（宿舍） | 18 |  |  |
| 毓秀楼 | 82 |  |  |
| 共计 |  |  |  |
| 1P-2P挂机数量（台） | 1P-2P挂机清洗单价 | 金额(元） | 合计金额（元） |
| 389 | 85 | 33065 | 49755 |
| 3P-5P挂机数量（台） | 1P-2P挂机清洗单价 | 金额(元） |  |
| 53 | 125 | 6625 |  |
| 风管机/多联机/天井机盘管数量（台） | 风管机/多联机/天井机盘管清洗单价 | 金额(元） |  |
| 61 | 165 | 10065 |  |