附件3：

空压机远程监控材料

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 数量 | 单价(元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云运维系统软件平台 | / | 14 | 500.00 | 7000.00 | 含10年的通讯费 |
| 2 | MAXW4C-C1 工业机电设备网关 | MAXW4-C1/4G | 14 | 950.00 | 13300.00 |  |
| 3 | 压力变送器 | 0~16bar | 3 | 670.00 | 2010.00 |  |
| 4 | 安装调试及安装辅材 | / | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 5 | 合计金额（元） | 23310.00 |  |  |  |  |