医疗综合楼增加破碎开启装置清单：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急破碎开关 | 个 | 90 | 50 | 4500 |  |
| 2 | 电锁线路改造 | 套 | 90 | 190 | 17100 |  |
| 3 | 总计： |  |  |  | 21600 |  |