附件5：特种设备压力容器年度检验参数

- 医院本次需进行检验检测的压力容器有74台，其中包含供应室3台蒸汽锅炉的检验检测和制氧系统、空压系统、中央空调系统71台压力容器的检验检测（新安装的制氧设备由安装单位实施检测），以确保压力容器安全稳定运行。

- 现对上述系统中共计74台压力容器进行检验检测，（详情以下表格）。

| 楼栋/系统 | 院内档案编号 | 压力容器产品编号 | 设备代码 | 特种设备使用登记证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼吸楼制氧系统 | 压力容器1号 | Y15-1290 | 21703111520151290 | 容17湘A500173（22） |
| 呼吸楼制氧系统 | 压力容器2号 | Y15-1304 | 21703111520151304 | 容17湘A500176（22） |
| 空气压缩系统 | 压力容器34号 | 15-KR400-018 | 21703770020150058 | 容1LS湘A50694 |
| 空气压缩系统 | 压力容器35号 | 15-KR1200-067 | 21703770020150093 | 容1LC湘A50695 |
| 空气压缩系统 | 压力容器37号 | 19AHC19 | 217043010020190006 | 容17湘A00446（19） |
| 供应室锅炉 | 压力容器38号 | B2K21844 | 217042018202100197 | 锅10湘A500012（21） |
| 供应室锅炉 | 压力容器39号 | B2K21843 | 217042018202100196 | 锅10湘A500010（21） |
| 供应室锅炉 | 压力容器40号 | B2K21842 | 217042018202100195 | 锅10湘A500011（21） |
| 门诊楼空调主机 | 压力容器44号 | E1702009 | —— | 容1LE湘A50537 |
| 门诊楼空调主机 | 压力容器45号 | CH302023 | —— | 容1LE湘A50544 |
| 门诊楼空调主机 | 压力容器46号 | CH302025 | —— | 容1LE湘A50545 |
| 门诊楼空调主机 | 压力容器47号 | E1702011 | —— | 容1LE湘A50539 |
| 门诊楼空调主机 | 压力容器48号 | CH302021 | —— | 容1LE湘A50540 |
| 门诊楼空调主机 | 压力容器49号 | CH302022 | —— | 容1LE湘A50541 |
| 门诊楼空调主机 | 压力容器50号 | E1702008 | —— | 容1LE湘A50538 |
| 门诊楼空调主机 | 压力容器51号 | CH302024 | —— | 容1LE湘A50542 |
| 门诊楼空调主机 | 压力容器52号 | CH302026 | —— | 容1LE湘A50543 |
| 住院楼空调主机 | 压力容器53号 | E1703102 | —— | 容1LE湘A50534 |
| 住院楼空调主机 | 压力容器54号 | CH303199 | —— | 容1LE湘A50551 |
| 住院楼空调主机 | 压力容器55号 | CH303198 | —— | 容1LE湘A50550 |
| 住院楼空调主机 | 压力容器56号 | E1703098 | —— | 容1LE湘A50531 |
| 住院楼空调主机 | 压力容器57号 | CH303206 | —— | 容1LE湘A50555 |
| 住院楼空调主机 | 压力容器58号 | CH303196 | —— | 容1LE湘A50554 |
| 住院楼空调主机 | 压力容器59号 | E1703103 | —— | 容1LE湘A50535 |
| 住院楼空调主机 | 压力容器60号 | CH303203 | —— | 容1LE湘A50548 |
| 住院楼空调主机 | 压力容器61号 | CH303201 | —— | 容1LE湘A50549 |
| 门诊离心机 | 压力容器68号 | LC5101116 | 21704301112018070001 | 容17湘A00098（18） |
| 门诊离心机 | 压力容器69号 | LE5001116 | 21704301112018070002 | 容17湘A00099（18） |
| 门诊离心机 | 压力容器70号 | LC5102023 | 21504301112018070001 | 容15湘A00095（18） |
| 门诊离心机 | 压力容器71号 | LE5202022 | 21704301112018070006 | 容17湘A00103（18） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器74号 | HEQ1460 | 21503108720153795 | 容15湘A500313（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器75号 | 15-IIR-H20 | 21503104520150287 | 容15湘A500314（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器76号 | R15390 | 215032219820150390 | 容15湘A500316（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器77号 | R15376 | 21503219820150376 | 容15湘A500315（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器78号 | HEQ1459 | 21503108720153796 | 容15湘A500321（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器79号 | 15-IIR-H17 | 21503104520150285 | 容15湘A500322（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器80号 | R15391 | 21503219820150391 | 容15湘A500324（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器81号 | R15377 | 21503219820150377 | 容15湘A500323（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器82号 | R15348 | 21503219820150348 | 容15湘A500319（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器83号 | R15407 | 21503219820150407 | 容15湘A500318（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器84号 | 15-IIR-Q13 | 21503104520150358 | 容15湘A500320（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器85号 | HEQ1458 | 21503108720153797 | 容15湘A500317（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器86号 | R15406 | 21503219820150406 | 容15湘A500312（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器87号 | R15349 | 21503219820150349 | 容15湘A500311（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器88号 | 15-IIR-Q32 | 21503104520150376 | 容15湘A500310（22） |
| 呼吸楼空调主机 | 压力容器89号 | HEQ1457 | 21503108720153798 | 容15湘A500309（22） |
| 医疗综合楼离心机 | 压力容器90号 | CW2102008 | 215043113202100275 | 容15湘A02550（23） |
| 医疗综合楼离心机 | 压力容器91号 | CC2102008 | 215043113202100276 | 容15湘A02549（23） |
| 医疗综合楼离心机 | 压力容器92号 | CSF2102004 | 215043113202100277 | 容15湘A02551（23） |
| 医疗综合楼离心机 | 压力容器93号 | CW2102009 | 215043113202100284 | 容15湘A02545（23） |
| 医疗综合楼离心机 | 压力容器94号 | CC2102009 | 215043113202100285 | 容15湘A02546（23） |
| 医疗综合楼离心机 | 压力容器95号 | CSF2102005 | 215043113202100288 | 容15湘A02547（23） |
| 医疗综合楼离心机 | 压力容器96号 | CW2105008 | 215043113202100841 | 容15湘A02541（23） |
| 医疗综合楼离心机 | 压力容器97号 | CC2105008 | 215043113202100823 | 容15湘A02542（23） |
| 医疗综合楼离心机 | 压力容器98号 | CSF2105001 | 215043113202100842 | 容15湘A02543（23） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器99号 | 20AHA1439 | 217031040202016222 | 容17湘A500191（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器100号 | 20AHA1464 | 217031040202016261 | 容17湘A500187（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器101号 | 20AHA1409 | 217031040202015962 | 容17湘A500192（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器102号 | TR20-0286 | 217032201202000296 | 容17湘A500194（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器103号 | TR20-0938 | 217032201202000938 | 容17湘A500200（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器104号 | TR20-0937 | 217032201202000937 | 容17湘A500193（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器105号 | 20FB2620 | 217031040202022363 | 容17湘A500190（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器106号 | 20FB2618 | 217031040202022361 | 容17湘A500188（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器107号 | 20FB2619 | 217031040202022362 | 容17湘A500189（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器108号 | 2007-149 | 217043023202000149 | 容17湘A500197（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器109号 | 2007-150 | 217043023202000150 | 容17湘A500196（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器110号 | 2007-148 | 217043023202000148 | 容17湘A500198（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器111号 | 2007-152 | 217043023202000152 | 容17湘A500195（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器112号 | 2007-147 | 217043023202000147 | 容17湘A500199（22） |
| 医疗综合楼制氧系统 | 压力容器113号 | 2007-151 | 217043023202000151 | 容17湘A90225（22） |
| 医疗综合楼空压系统 | 压力容器114号 | 22TFA319 | 217031040202207830 | 容17湘A03996（23） |
| 医疗综合楼空压系统 | 压力容器115号 | 22TFA311 | 217031040202207718 | 容17湘A03997（23） |
| 医疗综合楼离心机 | 压力容器116号 | CYX2102002 | 215043113202100284 | 容15湘A02548（23） |
| 医疗综合楼离心机 | 压力容器117号 | CYX2105001 | 215043113202100843 | 容15湘A02544（23） |