附件6：呼吸病诊疗中心热水系统维修配件清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 生产产家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水循环泵维修 | PH-751QH | 台 | 2 | 威乐（中国）水泵系统有限公司 |
| 2 | 热水循环泵维修 | PH-1500QH | 台 | 2 | 威乐（中国）水泵系统有限公司 |
| 3 | 热水循环泵维修 | PH-150EH | 台 | 1 | 威乐（中国）水泵系统有限公司 |
| 4 | 热水循环泵维修 | PH-123EH | 台 | 1 | 威乐（中国）水泵系统有限公司 |
| 5 | 止回阀维修费 | DN50 1.6MPa | 台 | 6 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 |
| 6 | 电控柜维修费 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | PPR内丝活接 | DN63 | 个 | 4 | 广东联塑科技实业有限公司 |
| 8 | 法兰铜闸阀 | DN50 1.6MPa | 个 | 2 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 |
| 9 | 电磁阀 | DN50 220V | 个 | 2 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 |
| 10 | 电磁阀 | DN32 220V | 个 | 2 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 |
| 11 | 预算总金额（元）：22308 |  |  |  |