| 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃隔断 | m² | 37 | 780 | 28860 | 108断桥，2.0mm厚，内外喷涂白 漆；5+20+5双层钢化真空玻璃 |
| 软帘 | m² | 5.28 | 130 | 686.4 | 防静电软帘 |
| 万象转角柱 | 支 | 1 | 640 | 640 | 2.0mm厚，内外喷涂白漆 |
| 天花顶上立柱 | M | 10 | 120 | 1200 | 60mm*60mm*2mm镀锌方管，钢板 、膨胀螺栓固定， |
| 吊顶修复 | 项 | 1 | 2400 | 2400 | 原顶切割开孔，石膏板，腻子、 墙漆修复 |
| 空调打孔 | 洞 | 1 | 300 | 300 | 600mm长，φ80mm孔 |
| 空调电源 | 项 | 1 | 1800 | 1800 | 6m²金杯低烟无卤电线，顶上线 管及墙面槽板，控制箱1个 |
| 空调外机基础 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 绿化清理、开挖、钢筋混凝土基 础1.2m*0.6m*0.5m |
| 脚手架费用 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 高度超2.4米 |
| 地面保护 | 项 | 1 | 600 | 600 |  |
| 垃圾清理 | 项 | 1 | 300 | 300 |  |
| 合计 | / | / | / | 38986.4 | / |
| 所有项目须符合国家质量检测、环保标准及产品出厂标准；负责全部产品的技术设计、运输、安装调试、 售后服务、含税等费用；所有产品保修两年，以上价格为包干价(含税) |  |  |  |  |  |

附件3：

| 此处打断，拆框打包 108转角9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0度 - - 90度 2190 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4200 ·885 -2415 006 |  | q30) F1 钢化玻璃 5+18A+5 |  | F2 钢化玻璃 5+18A+ |  | F3 钢化玻璃 5+18A+5 |  | F4 5+18A5 |  | 9 F5 锅化玻璃 5+18A+5 |  | 0 | :900 | :900 | d | 生 上 号 o 钢化技树 | F7 钢化玻璃 5+18A+5 | 钢化玻璃 90 召 |  | ·885 .420 006 |
|  |  | F9 钢化玻璃 5+18A+5 |  | F10 钢化玻璃 5+18A+5 |  | F11 518A5 |  | F12 5+18A+5 |  | F13 钢化玻璃 5+18A+5 |  |  | :885 | S88 | 一平于 | 干于内乐 钢化技按 | F15 璃 5+18A+5 | 5+18A+5 钢化玻璃 |  |  |
|  |  | 吊聘；0 |  | F17 钢化玻璃 5+18A+5 -1407.5— |  | F18 锅化玻璃 5+18A+5 1407.5- 6390- |  | F19 钢化玻璃 5+18A+5 -1407.5- |  | F20 钢化玻璃 5+18A+5 -1422.5- |  | 4200 :2415 2415 5220 |  |  | .4200 比 f 僻慌丧满 十于 260 |  | 吊脚；0 —2190— | 5+184+5 钢玻璃 400 | ·241 |  |
|  |  |  |  | —8800— 窗台高度：0 |  |  |  |  |  | 南台高度：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号： |  |  | 001 |  | 型号： |  | 30面108系列2.0【63玻扇】厚断桥 窗纱一体 |  |  |  | 窗号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颜色： |  |  | 内白色/外白色 |  | 面积： |  | 36.96 |  | 樘数： | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |