附件3： 监控零件一批清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **单位** | **参考价格** | **数量** | **合计** | **用途及具体位置** |
| 1 | 色带 | 231 | 盒 | 90 | 20 | 1800 | 消防系统、监控系统日常巡查、维护、保养需要 |
| 2 | 监控专用电源 | YK-05 | 个 | 25 | 20 | 500 |
| 3 | 监控电源线 | RVV2\*1.0 | 米 | 3 | 201 | 603 |
| 4 | AMP水晶头 | 超五类 | 盒 | 100 | 2 | 200 |
| 5 |  扎带 | 4\*200mm500P | 包 | 10 | 10 | 100 |
| 6 |  宝工 376网线钳 | 两用 | 把 | 235 | 2 | 470 |
| 7 |  博世手电钻 | 12V | 把 | 650 | 1 | 650 |
| 8 |  十字起子 | 1\*300mm | 把 | 15 | 3 | 45 |
| 9 |  一字起子 | 1\*300mm | 把 | 15 | 3 | 45 |
| 10 |  活口扳手 | 10寸 | 把 | 62 | 3 | 186 |
| 11 |  斜口钳 | 6寸 | 把 | 35 | 3 | 105 |
| 12 |  尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 22 | 3 | 66 |
| 13 | 电胶布 | PVC | 卷 | 3 | 10 | 30 |
| 14 | 激光笔 | 2812 | 把 | 205 | 2 | 410 |
| 15 | 试电笔 | 德力西电器 | 个 | 20 | 3 | 60 |
| 16 | 多功能线缆测试仪 | 广东泰斯达 | 台 | 545 | 1 | 545 |
| 17 | 内六角扳手套装 | 8件套 | 套 | 75 | 2 | 150 |
| 18 | 标签打印机 | 115B | 台 | 750 | 1 | 750 |
| 19 | 人字梯 | 2M | 部 | 730 | 1 | 730 |
| 20 | 人字梯3M | 3M | 部 | 960 | 1 | 960 |
| 21 | 工具包 | 30\*60 | 个 | 145 | 2 | 290 |
| 22 | 螺丝刀十字头 | 150MM | 把 | 7 | 3 | 21 |
| 23 | 螺丝刀一字头 | 150MM | 把 | 8 | 3 | 24 |
| 24 | 烟感温感测试器 | 二合一 | 台 | 980 | 1 | 980 |
| 25 | 蓄电池 | 12v50A | 块 | 1100 | 4 | 4400 | 综合楼消控室内门诊和住院楼消防控制主机备用电池故障需更换 |
| 26 | 蓄电池 | 12V38A | 块 | 850 | 2 | 1700 | 药学楼5楼疏散指示照明控制柜备电电池故障 |
| 27 | 监控立杆 | 3.5米（带地轮支架） | 根 | 780 | 1 | 780 | 体检楼前门外绿化地内 |
| 28 | 消防控制主机电源盘 | 海湾D102 | 台 | 2700 | 1 | 2700 | 门诊监控室 |
| 本次申购共28项，预算总金额：19300元 |