附件5：

## 放疗除湿机减速机、呼吸楼热回收冷却泵维修配件清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 一 | 放疗室除湿机减速机维修 | | | | | | |
| 1 | 电机线圈 | 63S/4 | 1 | 个 | 700 | 700 |  |
| 2 | 轴承 | 63S/4 | 2 | 个 | 185 | 370 |  |
| 3 | 轴承 | SK1SI31 | 4 | 个 | 270 | 1080 |  |
| 4 | 轴机加工 | SK1SI31 | 1 | 根 | 1850 | 1850 |  |
| 5 | 端盖机加工 | 63S/4 | 2 | 个 | 1400 | 2800 |  |
| 二 | 呼吸楼热回收冷却泵维修 | | | | | | |
| 1 | 电机线圈 | TQL80-160 | 1 | 个 | 660 | 660 |  |
| 2 | 轴承 | TQL80-160 | 2 | 个 | 155 | 310 |  |
| 3 | 机械密封 | TQL80-160 | 1 | 个 | 140 | 140 |  |
| 预算总金额（元） | | | | | | 7910 |  |
| 备注：此维修包含但不限于设备拆除、配件更换及设备的安装和调试等相关事宜。 | | | | | | | |