附件1：参数附表：

| 序号 | 资产名称 | 产品名称 | 数目 | 预算单价 （元） | 预算总价（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2P空调 | 2P空调变频挂机 | 48 | 5000 | 275000 | 2P变频挂机：1：制冷功率≤1570W 制热功率≤2100W 制冷量≥5000W 制热量≥6300W 电辅加热功率≤1200W 2：保修≧六年 3：能效≧2级。安装含3米管道。加长管道补足一米按一米计算，超过一米按实际长度收费。 |
|  |  | 2P空调变频柜机 | 4 |  |  | 2P变频柜机：1：制冷功率≤1620W制热功率≤2300W 制冷量≥5110W制热量≥7110W 电辅加热功率≤1800W 2：保修≧六年 3：能效≧2级。安装含3米管道。加长管道补足一米按一米计算，超过一米按实际长度收费。 |
|  |  | 2P空调变频风管机 | 3 |  |  | 2P 变频风管机:1:制冷功率:≤1500W，制热功率：1770W， 制冷量：5000W，制热量：6500W，电辅加热功率：1400W，保修六年 3:能效：一级能效。安装含6米管道。加长管道不足一米按一米计算，超过一米按实际长度收费。 |
| 2 | 3P空调 | 3P空调变频挂机 | 6 | 6000 | 36000 | 3P变频挂机: 1：制冷功率≤2350W 制热功率≤3080W 制冷量≥7210W 制热量≥9110W 电辅加热功率≤1300W 2：保修≧六年 3：能效≧2级。安装含4米管道。加长管道补足一米按一米计算，超过一米按实际长度收费。 |
|  |  | 3P空调变频柜机 | 3 | 6000 | 18000 | 3P变频柜机：1：制冷功率≤2350W 制热功率≤2950W 制冷量≥7210W制热量≥9100W 电辅加热功率≤2100W2：保修≧六年 3：能效≧2级。安装含4米管道。加长管道补足一米按一米计算，超过一米按实际长度收费 |
| 3 | 5P空调 | 5P空调柜机 | 8 | 10000 | 80000 | 5P空调柜机：1：制冷功率≤3800W制热功率≤4200W制冷量≥12010W 制热量≥14100W 电辅加热功率≤3200W 保修≧六年 3：能效≧2级。安装含5米管道。加长管道补足一米按一米计算，超过一米按实际长度收费 |
| 4 | 电梯空调 | 1.5P电梯空调 | 3 | 5000 | 15000 | 1.5P电梯空调：1：制冷量：≤3500W 风量：580㎡/h 电压：220v(50Hz) 保修≧18个月 2；含安装所需管道。 |
| 商务条款：1、本次空调需保证全新原装正品，包拆装机，需分批次送货、按实结算. 2、实际送货数量达到合同总数量后，合同自动终止。考虑到持续时间长，空调型号的变更等因素，同等功率、同等要求下空调可填报≦3个不同型号。供应商必须保证合同执行期间内所投型号能够持续供货，如果由于厂家生产等客观原因导致型号缺货，必须提供原厂出具的缺货证明并加盖原厂公章。3、管道超出标准长度，加长管道补足一米按一米计算，超过一米按实际长度收费辅材价格不得超过厂家官方所列价格； 4、空调送货、安装等相关费用由成交供应商承担。 |  |  |  |  |  |  |

空调相关辅材价格

| 空调 | 管道价格元/米 | 打孔 元/台 | 空调架元/台 | 氟利昂元/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5P及以下 | 80 | 60 | 50 | 50 |
| 2P | 100 | 60 | 90 | 50 |
| 3P | 120 | 60 | 90 | 50 |
| 5P | 150 | 60 | 110 | 50 |
| 3楼以上高空费≦100元/台 |  |  |  |  |

示例（技术响应偏离表）如下：