附件3：

除臭设备活性碳和废气收集设备配件清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 活性炭 | 碘值>850 | 600 | KG |  |
| 2 | 防水初效过滤器 | 非标定做 | 1 | 套 |  |
| 3 | Φ250 | PP材质 | 15 | 米 |  |
| 4 | Φ250弯头 | PP材质 | 4 | 个 |  |
| 4 | Φ250止回阀 | PP材质 | 2 | 个 |  |
| 4 | Φ250/300\*250 | PP材质 | 2 | 个 |  |
| 5 | 定时开关 | / | 2 | 个 |  |
| 6 | 线管、电线辅材 | / | 1 | 批 |  |