**附件4：**

**门急诊楼纯化水主机和直饮水主机设备耗材清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| 1 | PP 棉滤芯 | 20 寸 | 支 | 16 | 100 | 1600 |
| 2 | 食品用活性炭 | 椰壳活性炭 | 袋 | 1 | 686 | 686 |
| 3 | 钠离子树脂 | 001\*7阳离子树脂 | 袋 | 2 | 1127 | 2254 |
| 4 | 反渗透膜 | 4040 | 根 | 6 | 2254 | 13524 |
| 5 | 保安过滤器滤芯 | 5\*20 寸 | 支 | 6 | 210 | 1260 |
| 6 | 精密过滤器滤芯 | 0.22\*20 寸 | 支 | 2 | 254 | 508 |
| 9 | 多功能控制阀 | 时间软化型 | 个 | 2 | 940 | 1880 |
| 10 | 电导率表 | 180 | 个 | 1 | 180 | 180 |
| 11 | 紫外线灯管 | 40w | 个 | 1 | 180 | 180 |
| 12 | 预算合计金额（元） | | | | 22072 | |