**附件3：**

**特种设备年度检验参数**

★1、具备检验资格，出具符合相关政策法规要求的报告及使用登记标志。

2、需检验的设备包括灭菌器、高压氧舱（包含附属压力容器）和安全阀，具体数量如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 数量 | 备注 |
| 灭菌器 | 12 |  |
| 高压氧舱 | 1 | 附属罐体：7个 |
| 安全阀 | 24 |  |