附件3：

柴油发电机维护维修参数

一、服务范围：

长沙市中心医院柴油发电机组（机组品牌：玉柴；型号：YC6C1320-D31）的检测及保养。

- 发动机组维修保养内容如下：

- 机组外部连接处检查。

- 电气系统的检查（接插件的检查）和功能测试。

- 各种传动皮带的检查、调整。

- 启动控制系统检查及功能测试。

- 各报警功能测试。

- 发动机各运转部件的检查。

- 发动机各执行机构的检查（油泵、水泵、电磁阀等）。

- 检查涡轮增压器。

- 更换机油。

10、  更换机油滤清器，检测润滑系统。

11、  更换柴油滤清器，检测燃油系统，

12、  更换空气滤清器。

13、  更换防冻液，检测冷却系统及水加热器。

- 14、  检修启动电池。

- 三、预算价格组成及说明

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 单价（RMB） | 预算金额（RMB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油滤清器细滤 | 2 | 个 | 385.00 | 770.00 | 玉柴 |
| 2 | 机油滤清器 | 2 | 个 | 392.00 | 784.00 | 玉柴 |
| 3 | 柴油预滤器 | 1 | 个 | 376.00 | 376.00 | 玉柴 |
| 4 | 机油 | 180 | 升 | 23.00 | 4140.00 | 玉柴 |
| 5 | 防绣水 | 12 | 支 | 55.00 | 660.00 | 弗列加 |
| 6 | 蓄电池 | 2 | 个 | 1400.00 | 2800.00 |  |
| 7 | 润滑油更换 | 1 | 项 | 700.00 | 4900.00 |  |
| 8 | 冷却水更换 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 各种滤清器更换 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 皮带调整 | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 电路检查 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 油路检查 | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 发电机组参数调整 | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 预算合计 | 14430.00 |  |  |  |  |

预算价格说明：

- 1，以上报价包含税费及运费。

- 2，以上价格包含所有人工、差旅等费用。

3，在保养过程中，如发现其它问题，需更换零件将收取材料费。

四、双方责任

1、按厂家规定，乙方负责对本次保养提供3个月的质量保证期，耗损件一经使用不提供质保。

2、在质量保证期内，由于配件质量问题引起的故障，由乙方负责免费维修，若因甲方使用不当造成的故障不在保修范围内。