附件三：神经内科重症监护室医疗设备带清单

| 序号 | 商品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用紫铜管 | φ8×1 | 40 | 米 | 18 | 720 |
| 2 | 医用紫铜管 | φ10×1 | 80 | 米 | 25 | 2000 |
| 3 | 铝合金综合 治疗带 | 铝合金220mm | 30 | 米 | 305 | 9150 |
| 4 | 气体终端 (氧气） | 德标全金属 | 22 | 个 | 750 | 16500 |
| 5 | 气体终端 (吸引） | 德标全金属 | 22 | 个 | 750 | 16500 |
| 6 | 气体终端 (空气） | 德标全金属 | 11 | 个 | 750 | 8250 |
| 7 | 铜球头、帽 | 6YC | 60 | 套 | 11 | 660 |
| 8 | 铜球头、帽 | 12YC | 6 | 套 | 16 | 96 |
| 9 | 氧气阀门 | SJ1-4 | 3 | 个 | 80 | 240 |
| 10 | 终端装饰门 | 90*180 | 55 | 个 | 15 | 825 |
| 11 | 设备带冲孔 | 86系列 | 55 | 个 | 2 | 110 |
| 12 | 五孔插座 | 86系列 | 55 | 个 | 14.5 | 797.5 |
| 13 | 电源线 | 2.5mm2 | 90 | 米 | 2 | 180 |
| 14 | 输液吊轨 | 直轨 | 24 | 个 | 100 | 2400 |
| 15 | 输液吊杆 | 铝制 | 24 | 个 | 120 | 2880 |
| 16 | 网络插座 |  | 12 | 个 | 65 | 780 |
| 17 | 网络线 |  | 300 | 米 | 4 | 1200 |
| 预算总金额（元）：63288.5 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：此次采购包含但不限于医疗设备带的安装及调试等项目。 |  |  |  |  |  |  |