附件：

医气系统、锅炉特种设备压力容器定期效验清单

| 楼栋/系统 | 压力容器产品编号 | 设备代码 | 特种设备使用登记证编号 | 预算检验费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼吸楼制氧系统 | Y15-1290 | 21703111520151290 | 容17湘A500173（22） | 800 | 定检 |
| 呼吸楼制氧系统 | Y15-1304 | 21703111520151304 | 容17湘A500176（22） | 800 | 定检 |
| 呼吸楼制氧系统 | 2418005213 | 217042261202405213 | 容17湘A10048（25） | 400 | 首次年检 |
| 呼吸楼制氧系统 | 2418005216 | 217042261202405216 | 容17湘A10046（25） | 400 | 首次年检 |
| 呼吸楼制氧系统 | 24074 | 217041142202400282 | 容17湘A10030（25） | 400 | 首次年检 |
| 呼吸楼制氧系统 | 24075 | 217041142202400283 | 容17湘A10034（25） | 400 | 首次年检 |
| 呼吸楼制氧系统 | 2418005212 | 217042261202405212 | 容17湘A10039（25） | 400 | 首次年检 |
| 呼吸楼制氧系统 | 2418005217 | 217042261202405217 | 容17湘A10042（25） | 400 | 首次年检 |
| 呼吸楼制氧系统 | 24068 | 217041142202400275 | 容17湘A10033（25） | 400 | 首次年检 |
| 呼吸楼制氧系统 | 24069 | 217041142202400276 | 容17湘A10032（25） | 400 | 首次年检 |
| 呼吸楼制氧系统 | 2418005219 | 217042261202405219 | 容17湘A10045（25） | 400 | 首次年检 |
| 呼吸楼制氧系统 | 24066 | 217041142202400273 | 容17湘A10044（25） | 400 | 首次年检 |
| 呼吸楼制氧系统 | 24067 | 217041142202400274 | 容17湘A10037（25） | 400 | 首次年检 |
| 呼吸楼制氧系统 | 2418005220 | 217042261202405220 | 容17湘A10036（25） | 400 | 首次年检 |
| 住院楼制氧系统 | 2418005215 | 217042261202405215 | 容17湘A10043（25） | 400 | 首次年检 |
| 住院楼制氧系统 | 2418005218 | 217042261202405218 | 容17湘A10041（25） | 400 | 首次年检 |
| 住院楼制氧系统 | 24072 | 217041142202400280 | 容17湘A10035（25） | 400 | 首次年检 |
| 住院楼制氧系统 | 24073 | 217041142202400281 | 容17湘A10031（25） | 400 | 首次年检 |
| 住院楼制氧系统 | 2418005214 | 217042261202405214 | 容17湘A10040（25） | 400 | 首次年检 |
| 住院楼制氧系统 | 24071 | 217041142202400279 | 容17湘A10047（25） | 400 | 首次年检 |
| 住院楼制氧系统 | 24070 | 217041142202400278 | 容17湘A10021（25） | 400 | 首次年检 |
| 住院楼制氧系统 | TR23-1787 | 217032201202301787 | 容17湘A10029（25） | 400 | 首次年检 |
| 呼吸楼空气压缩系统 | 15-KR400-018 | 21703770020150058 | 容1LS湘A50694 | 800 | 定检 |
| 呼吸楼空气压缩系统 | 15-KR1200-067 | 21703770020150093 | 容1LC湘A50695 | 400 | 年检 |
| 门诊负一楼空气压缩系统 | 19AHC19 | 217043010020190006 | 容17湘A00446（19） | 400 | 年检 |
| 供应室锅炉 | B2K21844 | 217042018202100197 | 锅10湘A500012（21） | 4420 | 内检+外检 |
| 供应室锅炉 | B2K21843 | 217042018202100196 | 锅10湘A500010（21） | 4420 | 内检+外检 |
| 供应室锅炉 | B2K21842 | 217042018202100195 | 锅10湘A500011（21） | 4420 | 内检+外检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | 20AHA1439 | 217031040202016222 | 容17湘A500191（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | 20AHA1464 | 217031040202016261 | 容17湘A500187（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | 20AHA1409 | 217031040202015962 | 容17湘A500192（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | TR20-0286 | 217032201202000296 | 容17湘A500194（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | TR20-0938 | 217032201202000938 | 容17湘A500200（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | TR20-0937 | 217032201202000937 | 容17湘A500193（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | 20FB2620 | 217031040202022363 | 容17湘A500190（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | 20FB2618 | 217031040202022361 | 容17湘A500188（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | 20FB2619 | 217031040202022362 | 容17湘A500189（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | 2007-149 | 217043023202000149 | 容17湘A500197（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | 2007-150 | 217043023202000150 | 容17湘A500196（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | 2007-148 | 217043023202000148 | 容17湘A500198（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | 2007-152 | 217043023202000152 | 容17湘A500195（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | 2007-147 | 217043023202000147 | 容17湘A500199（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼制氧系统 | 2007-151 | 217043023202000151 | 容17湘A90225（22） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼空压系统 | 22TFA319 | 217031040202207830 | 容17湘A03996（23） | 800 | 首次定检 |
| 医疗综合楼空压系统 | 22TFA311 | 217031040202207718 | 容17湘A03997（23） | 800 | 首次定检 |