附件：

特种设备安全附件（安全阀、压力表）采购清单

| 型号 | 安全阀整定压力(Mpa) | 公称通径（mm） | 阀体材料 | 数量(个） | 预算单价 （元） | 预算总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A28X-16T | 0.8 | 15 | 黄铜 | 1 | 916 | 916 |
| A28X-16T | 0.8 | 15 | 黄铜 | 1 | 916 | 916 |
| A22W-16P | 0.84 | 25 | 304不锈钢 | 1 | 1166 | 1166 |
| A22W-16P | 0.84 | 25 | 304不锈钢 | 1 | 1166 | 1166 |
| A22W-16P | 0.84 | 25 | 304不锈钢 | 1 | 1166 | 1166 |
| A28W-16P | 0.9 | 32 | 304不锈钢 | 1 | 1166 | 1166 |
| A28W-16P | 0.84 | 25 | 304不锈钢 | 1 | 1166 | 1166 |
| A28X-16T | 1.15 | 15 | 黄铜 | 1 | 916 | 916 |
| A28X-16T | 0.93 | 15 | 黄铜 | 1 | 916 | 916 |
| A28X-16T | 0.8 | 15 | 黄铜 | 1 | 916 | 916 |
| A28X-16T | 0.78 | 20 | 304不锈钢 | 1 | 1166 | 1166 |
| A28H-16T | 0.7 | 20 | 304不锈钢 | 1 | 1166 | 1166 |
| A28X-16T | 0.8 | 15 | 黄铜 | 1 | 916 | 916 |
| A28X-16T | 0.8 | 15 | 黄铜 | 1 | 916 | 916 |
| A22W-16P | 0.84 | 25 | 304不锈钢 | 1 | 1166 | 1166 |
| A28W-16P | 0.9 | 32 | 304不锈钢 | 1 | 1366 | 1366 |
| A28W-16P | 0.9 | 32 | 304不锈钢 | 1 | 1366 | 1366 |
| A28X-16T | 1.2 | 20 | 黄铜 | 1 | 916 | 916 |
| A28X-16T | 1.2 | 20 | 黄铜 | 1 | 916 | 916 |
| 红旗YO-60 | 1.6 | M14*1.5 | 304不锈钢 | 70 | 115 | 8050 |
| 红旗YB100 | 2.5 | 15 | 304不锈钢 | 6 | 220 | 1320 |
| 预算合计金额（元） |  |  |  |  | 29674 |  |
| 备注：包含但不限于以下相关要求：安全阀必须带“TS”标识、参数符合清单内容要求。 |  |  |  |  |  |  |