附件3：

锂电液压压管钳参数清单

| 序号 | 产品名称 | 建议型号 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锂电液压压管钳 | LH-1550 | 1 | 个 | 4500 | 4500 |
| 预算合计金额（元） |  |  |  |  | 4500 |  |
| 备注：锂电液压压管钳参数要求如下：1、额定压力≥50KN；2、额定工作压力≥52MPa；3、压接范围15~50铜/不锈钢/多层复合管；4、压接周期（饱和电压）3~8S；5、行程≥40mm；6、工作环境温度-10~40℃；7、电池电压*2块18V/4Ah；8、模具配置：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50；9、此报价包含对漏水点进行修复的人工费用。 |  |  |  |  |  |  |