附件3：

设备采购需求表

| 项目名称 | 药敏纸片分配器（2025年295号） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所需数量 | 3 | 预算单价 | 0.2万 | 预算总额 | 0.6万 |
| 申报科室 | 检验科 |  |  |  |  |
| 采购需求内容（技术参数及服务要求）： 技术参数: - 话配9cm平皿。 - 2、6孔设计:可同时分配6个纸片，能将纸片平均分布于54mm的圆环上，纸片能被牢固的固定 于琼脂表面。 3、方便调节式基底环，盖子与分配器主体为扣合密封，防止潮气进入纸片容器。 4、转撤锁闭器系统可以指示一个或多个药筒排空，避免填塞针的污染。 5、使用塑料裙边设计，可以进行对琼脂板中心定位。 6、可接受 OXOID抗菌药敏检测纸片筒。 7、保修两年。 |  |  |  |  |  |