附件3：

设备设施配件详细清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机主板（空气能热水机组） | 适配KFX-40/2型 | 2 块 | 1980 | 3960 | 用于呼吸楼空气能热水机组维修 |
| 2 | 温度传感器（空气能热水机组） | 适配KFX-40/2型 | 10支 | 260 | 2600 |  |
| 3 | 显示操作屏（空气能热水机组） | 适配KFX-40/2型 | 1块 | 920 | 920 |  |
| 4 | 原装风机（开利） | 电压：340-460V 功率：1.5KW 转速：945r/min 绝缘等级：F | 1台 | 2650 | 2650 | 用于呼吸楼中央空调主机风扇电机维修 |
| 5 | 立式单级离心泵 | 电压：220-380V 功率：1.1KW 流量：11m³/h扬程：16M 绝缘等级：F | 2台 | 2075 | 4150 | 用于医疗综合楼换热站机房热水管道水泵电机维修 |
| 6 | 预算合计金额（元） |  |  | 14280 |  |  |
| 备注：此次维修包含但不限于提供上述配件、拆卸、安装和调试等相关事项。 |  |  |  |  |  |  |